## Sheet1
Base | PGen (MW) | QGen (Mvar) |  | 8% | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% | 50%
| 250 | 78.8551 | Wind | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 20 | 25
| 568.2364 | 47.866 | Solar | 2 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 10 | 12.5
| 650 | 140.9352 | Storage | 2 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 10 | 12.5
| 632 | 99.3015
| 508 | 217.196 | Capacity Factor | Summer | Winter
| 650 | 95.3509 | Wind | 0.354 | 0.55
| 560 | 83.6533 | Solar | 0.3 | 0.15
| 540 | 61.0503 | Storage | 0.375 | 0.3
| 830 | 29.6052
| 1000 | -0.5308
Test 1 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 2 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 8% renewables, peak summer day | 243.085 | 76.674 | Current demand with 8% renewables, peak summer night | 237.7371 | 74.9871
| 552.519 | 46.542 |  | 540.3636 | 45.5181
| 632.021 | 137.0369 |  | 618.1165 | 134.0221
| 614.5189 | 96.5548 |  | 600.9995 | 94.4306
| 493.9487 | 211.1884 |  | 483.0818 | 206.5422
| 632.021 | 92.7135 |  | 618.1165 | 90.6738
| 544.5104 | 81.3394 |  | 532.5312 | 79.55
| 525.0636 | 59.3616 |  | 513.5122 | 58.0557
| 807.0422 | 28.7863 |  | 789.2873 | 28.153
| 972.34 | -0.51612 |  | 950.9485 | -0.50476
Test 3 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 4 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 10% renewables, peak summer day | 241.3563 | 76.1287 | Current demand with 10% renewables, peak summer night | 234.719 | 74.0351
| 548.5896 | 46.211 |  | 533.5034 | 44.9402
| 627.5263 | 136.0624 |  | 610.2693 | 132.3207
| 610.1486 | 95.8682 |  | 593.3695 | 93.2318
| 490.4359 | 209.6864 |  | 476.9489 | 203.9201
| 627.5263 | 92.0541 |  | 610.2693 | 89.5227
| 540.638 | 80.761 |  | 525.7705 | 78.5401
| 521.3295 | 58.9395 |  | 506.9929 | 57.3187
| 801.3028 | 28.5816 |  | 779.2669 | 27.7956
| 965.425 | -0.51245 |  | 938.8758 | -0.49836
Test 5 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 6 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 15% renewables, peak summer day | 237.0344 | 74.7655 | Current demand with 15% renewables, peak summer night | 227.2567 | 71.6814
| 538.7662 | 45.3835 |  | 516.5421 | 43.5115
| 616.2894 | 133.6259 |  | 590.8674 | 128.1139
| 599.2229 | 94.1515 |  | 574.505 | 90.2677
| 481.6538 | 205.9317 |  | 461.7856 | 197.437
| 616.2894 | 90.4058 |  | 590.8674 | 86.6765
| 530.957 | 79.3148 |  | 509.055 | 76.0431
| 511.9942 | 57.8841 |  | 490.8745 | 55.4964
| 786.9541 | 28.0698 |  | 754.4923 | 26.9119
| 948.1375 | -0.50327 |  | 909.0268 | -0.48251
Test 7 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 8 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 20% renewables, peak summer day | 232.7125 | 73.4023 | Current demand with 20% renewables, peak summer night | 219.9133 | 69.3651
| 528.9429 | 44.5561 |  | 499.851 | 42.1055
| 605.0525 | 131.1895 |  | 571.7746 | 123.9741
| 588.2972 | 92.4348 |  | 555.9409 | 87.3509
| 472.8718 | 202.1769 |  | 446.8639 | 191.0572
| 605.0525 | 88.7574 |  | 571.7746 | 83.8757
| 521.276 | 77.8687 |  | 492.6058 | 73.5859
| 502.659 | 56.8287 |  | 475.0128 | 53.7031
| 772.6055 | 27.558 |  | 730.1122 | 26.0423
| 930.85 | -0.4941 |  | 879.6532 | -0.46692
Test 9 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 10 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 25% renewables, peak summer day | 228.3906 | 72.0391 | Current demand with 25% renewables, peak summer night | 212.6888 | 67.0864
| 519.1195 | 43.7286 |  | 483.43 | 40.7222
| 593.8156 | 128.7531 |  | 552.9908 | 119.9013
| 577.3715 | 90.7181 |  | 537.6772 | 84.4813
| 464.0898 | 198.4221 |  | 432.1836 | 184.7806
| 593.8156 | 87.109 |  | 552.9908 | 81.1203
| 511.595 | 76.4225 |  | 476.4228 | 71.1685
| 493.3238 | 55.7733 |  | 459.4077 | 51.9389
| 758.2569 | 27.0462 |  | 706.1267 | 25.1868
| 913.5625 | -0.48492 |  | 850.7551 | -0.45158
Test 11 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 12 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 40% renewables, peak summer day | 215.425 | 67.9494 | Current demand with 40% renewables, peak summer night | 191.7283 | 60.475
| 489.6493 | 41.2461 |  | 435.7879 | 36.7091
| 560.105 | 121.4439 |  | 498.4934 | 108.085
| 544.5944 | 85.5681 |  | 484.689 | 76.1556
| 437.7436 | 187.1578 |  | 389.5918 | 166.5704
| 560.105 | 82.1639 |  | 498.4934 | 73.1258
| 482.552 | 72.084 |  | 429.4713 | 64.1548
| 465.318 | 52.607 |  | 414.133 | 46.8203
| 715.211 | 25.5108 |  | 636.5378 | 22.7046
| 861.7 | -0.45739 |  | 766.913 | -0.40708
Test 13 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 14 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 50% renewables, peak summer day | 206.7813 | 65.223 | Current demand with 50% renewables, peak summer night | 178.3488 | 56.2549
| 470.0025 | 39.5912 |  | 405.3772 | 34.1474
| 537.6313 | 116.571 |  | 463.707 | 100.5425
| 522.743 | 82.1348 |  | 450.8658 | 70.8412
| 420.1795 | 179.6482 |  | 362.4048 | 154.9466
| 537.6313 | 78.8671 |  | 463.707 | 68.0229
| 463.19 | 69.1917 |  | 399.5014 | 59.6779
| 446.6475 | 50.4962 |  | 385.2335 | 43.553
| 686.5138 | 24.4872 |  | 592.1181 | 21.1202
| 827.125 | -0.43904 |  | 713.3953 | -0.37867
Test 15 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 16 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 8% renewables, peak winter day | 242.25 | 76.4106 | Current demand with 8% renewables, peak winter night | 236.9205 | 74.7296
| 550.6211 | 46.3822 |  | 538.5074 | 45.3617
| 629.85 | 136.5662 |  | 615.9933 | 133.5618
| 612.408 | 96.2232 |  | 598.935 | 94.1062
| 492.252 | 210.4629 |  | 481.4225 | 205.8327
| 629.85 | 92.395 |  | 615.9933 | 90.3623
| 542.64 | 81.06 |  | 530.7019 | 79.2767
| 523.26 | 59.1577 |  | 511.7483 | 57.8563
| 804.27 | 28.6874 |  | 786.5761 | 28.0563
| 969 | -0.51435 |  | 947.682 | -0.50303
Test 17 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 18 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 10% renewables, peak winter day | 240.3125 | 75.7995 | Current demand with 10% renewables, peak winter night | 233.7039 | 73.715
| 546.2172 | 46.0112 |  | 531.1963 | 44.7459
| 624.8125 | 135.474 |  | 607.6302 | 131.7484
| 607.51 | 95.4536 |  | 590.8035 | 92.8286
| 488.315 | 208.7797 |  | 474.8863 | 203.0382
| 624.8125 | 91.6561 |  | 607.6302 | 89.1355
| 538.3 | 80.4117 |  | 523.4968 | 78.2004
| 519.075 | 58.6846 |  | 504.8004 | 57.0708
| 797.8375 | 28.458 |  | 775.897 | 27.6754
| 961.25 | -0.51023 |  | 934.8156 | -0.4962
Test 19 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 20 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 15% renewables, peak winter day | 235.4688 | 74.2716 | Current demand with 15% renewables, peak winter night | 225.7557 | 71.2079
| 535.2077 | 45.0838 |  | 513.1303 | 43.2241
| 612.2188 | 132.7433 |  | 586.9647 | 127.2677
| 595.265 | 93.5296 |  | 570.7103 | 89.6715
| 478.4725 | 204.5715 |  | 458.7355 | 196.1329
| 612.2188 | 89.8086 |  | 586.9647 | 86.104
| 527.45 | 78.791 |  | 505.6927 | 75.5408
| 508.6125 | 57.5018 |  | 487.6322 | 55.1298
| 781.7563 | 27.8844 |  | 749.5088 | 26.7342
| 941.875 | -0.49995 |  | 903.0227 | -0.47932
Test 21 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 22 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 20% renewables, peak winter day | 230.625 | 72.7438 | Current demand with 20% renewables, peak winter night | 217.9406 | 68.7429
| 524.1981 | 44.1564 |  | 495.3672 | 41.7278
| 599.625 | 130.0127 |  | 566.6456 | 122.862
| 583.02 | 91.6056 |  | 550.9539 | 86.5673
| 468.63 | 200.3633 |  | 442.8553 | 189.3433
| 599.625 | 87.9612 |  | 566.6456 | 83.1233
| 516.6 | 77.1702 |  | 488.187 | 72.9258
| 498.15 | 56.3189 |  | 470.7517 | 53.2214
| 765.675 | 27.3108 |  | 723.5629 | 25.8087
| 922.5 | -0.48966 |  | 871.7625 | -0.46273
Test 23 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 24 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 25% renewables, peak winter day | 225.7812 | 71.216 | Current demand with 25% renewables, peak winter night | 210.2588 | 66.3199
| 513.1885 | 43.229 |  | 477.9068 | 40.257
| 587.0312 | 127.2821 |  | 546.6729 | 118.5315
| 570.775 | 89.6817 |  | 531.5342 | 83.5161
| 458.7875 | 196.1551 |  | 427.2459 | 182.6695
| 587.0312 | 86.1138 |  | 546.6729 | 80.1935
| 505.75 | 75.5494 |  | 470.9797 | 70.3554
| 487.6875 | 55.1361 |  | 454.159 | 51.3454
| 749.5938 | 26.7372 |  | 698.0592 | 24.899
| 903.125 | -0.47938 |  | 841.0352 | -0.44642
Test 25 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 26 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 40% renewables, peak winter day | 211.25 | 66.6326 | Current demand with 40% renewables, peak winter night | 188.0125 | 59.303
| 480.1598 | 40.4468 |  | 427.3422 | 35.9976
| 549.25 | 119.0902 |  | 488.8325 | 105.9903
| 534.04 | 83.9098 |  | 475.2956 | 74.6797
| 429.26 | 183.5306 |  | 382.0414 | 163.3423
| 549.25 | 80.5715 |  | 488.8325 | 71.7086
| 473.2 | 70.687 |  | 421.148 | 62.9115
| 456.3 | 51.5875 |  | 406.107 | 45.9129
| 701.35 | 25.0164 |  | 624.2015 | 22.2646
| 845 | -0.44853 |  | 752.05 | -0.39919
Test 27 | PGen (MW) | QGen (Mvar) | Test 28 | PGen (MW) | QGen (Mvar)
Current demand with 50% renewables, peak winter day | 201.5625 | 63.5769 | Current demand with 50% renewables, peak winter night | 173.8477 | 54.8351
| 458.1406 | 38.592 |  | 395.1463 | 33.2856
| 524.0625 | 113.629 |  | 452.0039 | 98.005
| 509.55 | 80.0618 |  | 439.4869 | 69.0533
| 409.575 | 175.1143 |  | 353.2584 | 151.0361
| 524.0625 | 76.8767 |  | 452.0039 | 66.3061
| 451.5 | 67.4455 |  | 389.4188 | 58.1717
| 435.375 | 49.2218 |  | 375.5109 | 42.4538
| 669.1875 | 23.8692 |  | 577.1742 | 20.5872
| 806.25 | -0.42796 |  | 695.3906 | -0.36911